CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA	APROBAT

(Direcția generală/Instituția subordonată)	PREȘEDINTE/VICEPREȘEDINTE

Nr. înreg.…………………../…………………

NOTĂ CONCEPTUALĂ

privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție

” Reabilitare Bloc Operator temporar”

1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII PROPUS:

| 1.1. | Denumirea obiectivului de investiții | Reabilitare Bloc Operator temporar |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Ordonator principal de credite/investitor | Consiliul Județean |
| 1.3. | Ordonator de credite (secundar/terțiar) | Spitalul Județean de Urgenă Miercurea Ciuc |
| 1.4. | Beneficiarul investiției | Spitalul Județean de urgență Miercurea Ciuc, Bloc operator temporar |

2. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII PROPUS:

| 2.1. | Scurtă prezentare privind: |
| --- | --- |
|  | a) deficiențe ale situației actuale; | pavimentul de la intrarea în holul de acces a sălilor de operație (imediata proximitate a Sălii de operație Ortopedie) prezintă discontinuități; pereții de ghips-carton de pe holurile de acces în blocul operator (mai ales la colțuri) sunt distruși și zgâriați (din cauza coliziunilor cu paturile și dispozitivele mobile utilizate la transportul pacienților în sală); zona de pregătire a materialului de curățenie cât și depozitarea acestora este inadecvat: nu este suficient loc de pregătire-decontaminare a materialelor, nu există sursă de apă potabilă pentru această acțiune iar zona în sine este una foarte greu de întreținut (dpv al curățeniei); în sălile preoperatorii există nenumărate orificii și găuri în pereți, lăsate de la lucrările anterioare (mai ale în sala preoperatorie nr.2); nu există lavoare corespunzătoare pentru pregătirea preoperatorie; nu există sisteme de ventilație/aerisire conforme legislației în vigoare; nu există zonă de depozitare a materialelor sterile, acestea fiind depozitate în sălile de operație sau în diverse zone necorespunzătoare; nu se respectă zonarea spațiilor din blocul operator astfel încât să se poată oferi și păstra o asepsie corespunzătoare a manoperelor operatorii; nu există circuite corespunzătoare și filtre de acces a personalului și pacienților în blocul operator; nu există zonă de pregătire a pacienților preoperator și postoperator; nu există zonă specială dotată corespunzător pentru decontaminarea, curățarea și împachetarea instrumentarului chirurgical în vederea sterilizării; nu există anexe corespunzătoare pentru deșeurilor medicale și lenjerie murdară (care în momentul de față se țin pe un hol, în apropierea intrării pe secția ATI); În concluzie, din punct de vedere al riscului epidemiologic, blocul operator, în condițiile actuale nu îndeplinește integral cerințele legislației în vigoare. |
|  | b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții; | Crearea condițiilor stabilite prin legislația în vigoare în domeniul sănătății, prevenirii infecțiilor nosocomiale. |
|  | c) impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiții. | Blocul operator actual este unul temporar, funcțional până la predarea noului Bloc operator. Dat fiind termenele de finalizare destul de influențabile din partea unor terțe persoane (operatori economici contestatari), finalizarea lucrării de reamenajare a bloclui operator se tot amână, motiv pentru care este necesar depășirea acestei situații cu risc epidemiologic rescut și reamenajarea blocului operator temporar - actual utilizat conform normelor de funcționare actuale. Chirurgia este un domeniu ce necesită multă disciplină și ordine, îndeplinirea cu severitate a tuturor etapelor și activităților de precauție prin care sunt eliminate, prevăzute, minimalizate efectele colaterale ale intervențiilor chirurgicale. Condiițile tehnice fac parte din criteriile care au un efect semnificativ asupra rezulatului intervențiilor astfel orice deficiență poate periclita siguranța actului medical. |
| 2.2. | Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiţii cu aceleaşi funcţiuni sau funcţiuni similare cu obiectivul de investiţii propus, existente în zonă, în vederea justificării necesităţii realizării obiectivului de investiţii propus | Reabilitarea Blocului Operator temporar funcțional este vital pentru îndeplinirea cerințelor minime necesare în vederea obținerii Avizului de funcționare. În lipsa unui Bloc operator Spitalul Județean de Urgență Miercuea Ciuc nu își mai poate asigura activitate ce ține de categoria și clasificarea spitalului. |
| 2.3. | Existenţa, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investiţii propus | Ordinul 914/2006, Ordinul 1096/2016, Legea 95/2006, |
| 2.4. | Existenţa, după caz, a unor acorduri internaţionale ale statului care obligă partea română la realizarea obiectivului de investiţii |  |
| 2.5. | Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei | Asigurarea condițiilor minime pentru efectuarea intervențiilor chirurgicale; Prevenție suprainfectare; |

3. ESTIMAREA SUPORTABILITĂȚII INVESTIȚIEI PUBLICE:

| 3.1. | Estimarea cheltuielilor pentru EXECUȚIA obiectivului de investiţii (în mii lei cu TVA), luându-se în considerare, după caz: - costurile unor investiţii similare realizate; - standarde de cost pentru investiţii similare. | 100,00 mii lei |
| --- | --- | --- |
| 3.2. | Estimarea cheltuielilor pentru PROIECTAREA, pe faze, a documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivului de investiţie, precum şi pentru elaborarea altor studii de specialitate în funcţie de specificul obiectivului de investiţii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege (în mii lei cu TVA) | 0 lei |
| 3.3. | Surse identificate pentru finanţarea cheltuielilor estimate (în cazul finanţării nerambursabile se va menţiona programul operaţional/axa corespunzătoare, identificată) | Buget local |

4. INFORMAȚII PRIVIND REGIMUL JURIDIC, ECONOMIC ȘI TEHNIC AL TERENULUI ȘI/SAU AL CONSTRUCȚIEI EXISTENTE:

Compartimentul se află pe etajul II a clădirii principale al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc situate pe str Dr. Dénes László nr. 2.

5. PARTICULARITĂȚI ALE AMPLASAMENTULUI/AMPLASAMENTELOR PROPUS(E) PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE:

| a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan); | Etajul II |
| --- | --- |
| b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; | Vecin cu secția ATI |
| c) surse de poluare existente în zonă; | Nu este cazul |
| d) particularităţi de relief; | Nu este cazul |
| e) nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor; | Nu este cazul |
| f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate; | Nu este cazul |
| g) posibile obligaţii de servitute; | Nu este cazul |
| h) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după caz; | Nu este cazul |
| i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent; | Nu este cazul |
| j) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate. | Nu este cazul |

6. DESCRIEREA SUCCINTĂ A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII PROPUS, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC ȘI FUNCȚIONAL:

| a) destinaţie şi funcţiuni; | Sanitar/Spital |
| --- | --- |
| b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate; | Eliminarea posibilelor surse de infecții nozocomiale; Îmbunătățirea condițiilor chirurgicale |
| c) durata minimă de funcţionare apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse; |  |
| d) nevoi/solicitări funcţionale specifice. |  |

7. JUSTIFICAREA NECESITĂȚII ELABORĂRII, DUPĂ CAZ, A:

| - studiului de prefezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiţii; - expertizei tehnice şi, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, în cazul intervenţiilor la construcţii existente; - unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricţiile şi permisivităţile asociate cu obiectivul de investiţii, în cazul intervenţiilor pe monumente istorice sau în zone protejate. | Nu este cazul, nu se va modifica structura actuală. Modificările de realizare sistem de oxigenare, amenajare baie/toaletă pacienți, reamenajare baie/toaletă existentă nu necesită realizarea unui studiu de prefezabilitate. Se dorește repararea defecțiunilor existente. |
| --- | --- |

Data	Întocmit

02.03.2017	Fülöp Enikő